消防灭火器维修维护 项目采购

询

价

文

件

采购人： 广西交通技师学院

2024年3月12日

第一章  询价公告

广西交通技师学院（采购人名称）就 消防灭火器维修维护采购 项目组织询价采购。

一、采购项目概况

| 序号 | 服务名称 | 服务内容及标准要求 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手提式ABC 干粉灭火器 | - 品牌：金晟安 - 厂家：南宁市胜安消防设备有限公司 - 型号、规格：MFZ/ABC4型手提式干粉灭火器 - 1.灭火剂量4Kg；有效喷谢时间≧9s；有效喷谢距离≧4m喷谢滞后时间≦5s；喷谢剩余率≦10%；电绝缘性能≧50Kv；使用温度范围-10～50℃灭火性能10B； - 2.4kgABC干粉灭火器；消防3C认证； - 3.灭火级别：2A 55B； - 4.水压试验压力：2.1MPa； - 5.驱动气体：氮气99.5%； - 6.灭火剂:磷酸二氢氨75%,硫酸铵15%； - ★7.报价文件里必须提供本品牌针对本项目品牌授权书、售后书，不接受其他品牌，否则，响应文件无效。 - ★8.产品必须具备中国国家强制性产品（CCC）认证证书，供应商应在响应文件中提供证书复印件，并加盖供应商公章，否则，响应文件无效。产品应具有公安部消防产品合格评定中心发放的消防产品身份信息标志（GA846-2009《消防产品身份信息管理》）。 9.旧灭火器由供应商回收，回收价格在报价中抵减。 | 780 | 具 | 需进行测试后以旧换新 |
| 2 | 悬挂式干粉 灭火器维修 | - 品牌：洪湖 - 1.空瓶旧翻新，维修并填充干粉灭火剂 - 2.灭火剂量6Kg 有效喷谢时间≧12s 有效喷谢距离≧3m喷谢滞后时间≦5s 喷谢剩余率≦10% 电绝缘性能≧50Kv 使用温度范围-10～50℃灭火性能10B； - 3.使用温度：-20℃~+55℃；水压试验压力：2.1MPa；驱动气体：氮气99.5%；灭火剂:磷酸二氢氨75%,硫酸铵15%。灭火剂充装量：6kg - 4.满足国家及行业相关现行技术标准。 - ★5.检修内容：（1）外观、外部结构及总质量检查；（2）灭火器气密性试验；（3）20℃喷射性能试验；（4）使用温度喷射性能试验；（5）操作机构检查；（6）灭火剂充装量检查；（7）内部结构和内部腐蚀检查；（8）水压试验；（9）灭火剂质量检查。 | 52 | 具 | 维修 |
| 备注： 报价必须包括采购、运输、劳务、管理、利润、税金、保险、协调、售后服务、配送、质保期保障服务、人工、综合税费及项目进行中预见和不可预见的所需费用。采购人不再支付任何费用。 |  |  |  |  |  |

二、供应商参加本次采购活动应具备下列条件

（一）一般要求： 具有由工商部门颁发的企业法人营业执照、经营许可证

（二）资质要求： 具有从事消防设备维修维护业务相应的资质

（三）其他要求： 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

三、询价文件要求

（一）资格证明文件内容（递交响应文件时提供各一份）：

1.法定代表人授权委托书（格式详见第四章，加盖公章）；

2.被授权人身份证（复印件加盖公章，须提交原件备查）；

3.营业执照（复印件加盖公章）。

（二）报价文件内容：

1.资格证明文件（加盖公章）；

2.报价表（格式详见第四章，加盖公章）；

3.服务承诺书（加盖公章）。

（三）报价文件装订及密封要求：

报价文件用A4纸打印，一式二份，密封后须在封口处加盖公章，并在封面上注明投标项目。

本项目不接受电子投标，逾期送达、未送达指定地点、或未密封的投标文件，不予受理。

四、递交询价响应文件的截止时间及地点

询价文件递交的截止时间：2024年3月15日上午10点00分，地点： 南宁市兴宁区邕武路9号，广西交通技师学院综合楼1520室  。

五、开标时间及地点

2024年3月15日上午10点00分，在 广西交通技师学院邕武校区综合楼1515室 评标，如有变动，另行通知。

六、评标方式和评标结果

（一）采购人对响应人的资格和符合性进行审查，按照低价中标评分办法确定中标候选单位。

1.在报价（报价超过采购预算金额的视为无效）、资格、商务及技术性审查均满足的情况下，排名第一名的响应人为第一成交候选人，排名第二名的响应人为第二成交候选人。

2.排名第一的成交候选人放弃成交、或因不可抗力提出不能履行合同的，采购人可以确定排名第二的成交候选人为成交人，以此类推。

（二）采购人在开标后1个工作日内，按照评标过程中推荐的中标候选单位顺序，确定中标侯选人。

（三）中标公示期为1个工作日，公示期满无异议，双方协商签订合同。

七、公告发布

本项目询价公告和成交公示在  广西交通技师学院官网  上发布。

八、联系方式

采购人（全称）： 广西交通技师学院

地址：南宁市兴宁区邕武路9号

联系人：李老师

联系电话：0771-3393443

广西交通技师学院

2024年3月12日

第二章  询价须知

| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名 称： 广西交通技师学院 地 址： 南宁市兴宁区邕武路9号 |
| 2 | 采购项目名称 | 消防灭火器维修维护采购 |
| 3 | 资金来源 | 部门年度预算 |
| 4 | 预算金额 | 59000元 |
| 5 | 采购方式 | 询价 |
| 6 | 服务期限/供货周期 | 自合同签订之日起7个工作日内供货，售后期限12个月 |
| 7 | 质量要求 | 按询价公告要求提供各项服务 |
| 8 | 联合体 | □ 接受； R 不接受 |
| 9 | 响应人对询价文件提出质疑的时间 | 自询价文件公布时间起的三个工作日内 |
| 10 | 分包 | R不允许；□允许 |
| 11 | 构成询价文件的其他文件 | 询价文件的澄清、修改书及有关补充通知为询价文件的 有效组成部分 |
| 12 | 询价响应文件份数 | 2 份 |

- 合同条款及格式

# 广西交通技师学院

# 消防灭火器维修维护采购合同

合同编号：

采购人（甲方）                            采 购 计 划 号

供 应 商（乙方）                            招  标  编  号

签  订  地  点                              签 订 时 间

本合同是否为中小企业预留合同：     （是/否）。

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律法规规定，按照（招标¨、竞争性磋商¨、竞争性谈判¨、询价þ、单一来源¨、框架协议¨）文件规定条款和乙方响应文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1、项目一览表

| 序号 | 名称 | 服务内容及标准、要求 | 数 量 | 单位 | 单 价 （元） | 总 价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 详见报价表 |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写）： 元整（¥ ） |  |  |  |  |  |  |

2.合同合计金额包括但不限于满足本次竞标全部采购需求所应提供的服务，以及伴随的货物和工程（如有）的价格；包含竞标服务、货物、工程的成本、备件、专用工具、包装、运输（含运输保险）、安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训、税费及技术资料等全部所有费用。如（招标¨、竞争性磋商¨、竞争性谈判¨、询价þ、单一来源¨、框架协议¨）等采购文件对其另有规定的，从其规定。

- 第二条　质量保证

乙方所提供的服务及服务内容必须与响应文件承诺相一致，有国家强制性标准的，还必须符合国家强制性标准的规定，没有国家强制性标准但有其他强制性标准的，必须符合其他强制性标准的规定。

第三条　权利保证

1、乙方应保证所提供服务在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权等知识产权及其他合法权利，且所有权、处分权等没有受到任何限制。

2、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或者任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或者资料提供基于履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。乙方的保密义务持续有效，不因为本合同履行终止、解除或者无效而解除。

3、 双方基于本合同履行所产生的全部成果的所有权和全部知识产权归甲方所有（包括但不限于计算机软件、各类作品或设计、商业秘密等成果；涉及肖像权和图片租用版权等情况，乙方应提前向甲方予以书面说明），乙方不得擅自使用或转卖他人。

4、

第四条　交付和验收

1、服务期限：           起至              ，服务地点：             。

2、乙方应按响应文件的承诺向甲方提供相应的服务，并提供所服务内容的相关技术资料。

3、乙方提供不符合响应文件和本合同规定的服务成果，甲方有权拒绝接受。

4、乙方完成服务后应及时书面通知甲方进行验收，甲方应在收到通知后七个工作日内进行验收，逾期不开始验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

5、甲乙双方应按照本合同、响应文件验收；属政府采购项目的，应按《广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法》规定验收。

6、甲方在初步验收或者最终验收过程中如发现乙方提供的服务成果不满足响应文件及本合同规定的，可暂缓向乙方付款，直到乙方及时完善并提交相应的服务成果且经甲方验收合格后，方可办理付款。

7、甲方验收时以书面形式提出异议的，乙方应自收到甲方书面异议后五个工作日内及时予以解决，否则甲方有权不出具服务验收合格单。

第五条  售后服务及培训

1、乙方应按照国家有关法律法规和甲方采购文件采购需求、本合同所附的《售后服务承诺》要求为甲方提供相应的售后服务。

2、甲方应提供必要测试条件（如场地、电源、水源等）。

3、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点及要求：                    。

第六条　付款方式

甲乙双方同意本合同金额的支付按以下第    项约定执行：

1、一次性支付

2、分期支付

本项目预付款在合同生效以及具备实施条件后15日内支付，预付款比例为合同金额的   %（以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于10%，项目分年安排预算的，第二年预付时间为次年相对应月份，以此类推）……服务期限满后七天内支付总额的     %。

乙方请款前，应先经验收合格并提供采购货物等额的合法增值税普通发票给予甲方作为付款依据，甲方在收到乙方提交的等额合规增值税普通发票后在     个工作日内向乙方支付采购费用。

第七条　履约保证金

履约保证金金额：每分标按中标金额的   %（注：履约保证金不超过5%）。

履约保证金递交方式：银行转账¨支票¨、汇票¨、本票¨或者金融、担保机构出具的保函¨等非现金方式。

履约保证金退付方式、时间及条件：由中标人向履约保证金收取单位提供相关申请退还材料保证金收取单位在收到合格材料后5个工作日内办理退还手续（不计利息）。

签订合同后，如成交供应商不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

第八条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担，合同另有约定的除外。

第九条　违约责任

1、除不可抗力原因外，乙方没有按照合同规定的时间提供服务的，甲方可要求乙方退还相应的服务费并支付违约金。每推迟一天提供服务或所提供服务不符合采购要求的，每天按合同金额的   ‰支付违约金，该违约金累计不超过合同金额的     %。乙方出现               等违约情形时，甲方可单方解除本合同且不承担乙方的任何损失。

2、乙方提供的服务如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或者诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任；由此造成甲方必须参加诉讼或参与处理而产生各项费用（包括但不限于律师费、差旅费、评估费、鉴定费等）及损失的，由乙方向甲方赔偿所产生的各项费用及损失。

3、甲方延期付款的，每天向乙方偿付延期款额  ‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期款额   %。

4. 乙方提供的服务或产品因质量不合格造成甲方或第三人损失的，由乙方承担违约赔偿责任；乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供服务的，乙方应按本合同合计金额     %向甲方支付违约金。

5. 乙方提供的服务及服务成果不符合甲方采购要求的，由乙方采取措施补救达到采购要求；乙方不及时处理的，甲方可代为处理，所需费用从余款或者履约保证金中扣除，不足另补。

6.因任何一方的违约行为引起诉讼的，由违约方承担守约方为实现债权而产生的全部费用（包括但不限于律师费、诉讼费、调查费、公告费、复印费、申请保全费、诉讼保全保险费、申请执行费、交通费、差旅费、评估费、鉴定费、证人出庭费用、协助执行悬赏费等费用）。

7.其他违约责任约定：                                。

第十条  不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十一条  合同争议解决

1、因服务质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构进行鉴定。服务符合标准的，鉴定费由甲方承担；服务不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十二条  合同生效及其他

1、合同经双方法定代表人或者授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或者补充的，甲乙双方须签订书面补充协议，作为本合同不可分割的一部分。

3.甲乙双方同意把本合同中双方的地址及电子邮箱作为法院送达的判决书、裁定书、调解书和各类诉讼文书材料、裁判文书及双方送达各类文书的地址，双方一致同意法院电子送达各类诉讼文书材料，如有变更的，变更一方须于在变更后的三个工作日内书面通知对方，否则，法院及任何一方向原地址进行送达各类文书材料无论是否收到均视为有效送达，由此产生的后果由变更方自行承担。

4、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十三条　合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或者终止。

2、乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

第十四条　本合同书与下列文件一起构成本合同文件

1、成交通知书；

2、竞标报价表；

3、商务要求偏离表和技术要求偏离表；

4、服务方案；

5、响应文件中的其他相关文件。

6、上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或者不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

第十五条　本合同一式陆份，具有同等法律效力，甲乙双方各叁份。

| 甲方：（章） 年 月 日 | 乙方：（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 统一社会信用代码：12450000498502015M | 统一社会信用代码： |
| 单位地址：南宁市邕武路9号 | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电话： | 电话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |

合 同 附 件

一般服务类

| 1. 供应商承诺具体事项： |  |
| --- | --- |
| 2. 售后服务具体事项： |  |
| 3. 保修期责任： |  |
| 4. 其他具体事项： |  |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页

- 第四章  响应文件格式

- 一、法定代表人授权委托书

致： 广西交通技师学院 （采购人名称）：

本人          （姓名） 系                （响应人全称）的法定代表人，现授权委托          （被委托人姓名、职务）为我公司代理人，以本公司的名义参加                （项目名称） 询价活动。代理人在询价活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，均为代表本公司的行为，与本人的行为具有同等法律效力。本公司将承担代理人行为的一切法律责任和后果。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：       （签字）性别：     年龄：

身份证号码：

响应人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

授权委托日期：           年       月        日

注：1、附法定代表人及委托代理人身份证复印件并加盖单位公章。

2、响应人的法定代表人直接参加询价活动的，不提供授权书。

二、报价表

(以项目实际情况编制）

| 序号 | 货物（服务、 工程）名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手提式ABC 干粉灭火器 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 悬挂式干粉 灭火器维修 |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注： 报价必须包括采购、运输、劳务、管理、利润、税金、保险、协调、售后服务、配送、质保期保障服务、人工、综合税费及项目进行中预见和不可预见的所需费用。采购人不再支付任何费用。 |  |  |  |  |  |  |  |

- 三、服务承诺书

(由响应人以项目实际情况编制）

- 四、履约能力、企业实力、服务能力等证明材料

（由响应人自行编制）